# POORT RS

Stel uw bestek verder samen aan de hand van de volgende opties:

Bestektekst, hoofdstuk 43.32

STALEN WANDROOSTER

Fabricaat				: Bazo Staalbeheer BV

Type					: rooster RS

Keuze vulling 				: vulling in frame of vulling op frame

Keuze omrandingsprofiel 		: koker of hoeklijn (strip)

Materiaal				: staal Fe 360.

Maaswijdte (mm)			: 33 x 33

Draagstaven (hxd) (mm)		: 25 x 2.

Lamelstaven (hxd) (mm)		: 10 x 2.

Lengte x breedte (mm)			: 			    X  ______________

Oppervlaktebehandeling: kies 1,2 of 3

1.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09
2.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09 en eenlaags gepoedercoat
3.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09 en tweelaags gepoedercoat

Kleur (RAL)			: _________________

Toebehoren	: bevestigingsmiddelen, kozijn, slotkast en hang- en

: sluitwerk.